|  | ООО «Завод трубопроводной промышленной арматуры Аргус» Адрес: 601501, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный ул.Рудницкой, д.4 | ИНН3304027627/КПП330401001 ОГРН1233300001110 Е-mail: info@ztpa-argus.ru www.ztpa-argus.ru Тел.: +7 (495) 568-11-88 |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на блок напорной гребенки

1.  Технические характеристики

| Количество нагнетательных трубопроводов по скважинам, шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее давление, не более, МПа | 16,0 |  |
|  | 21,0 |  |
|  | 25,0 |  |
|  | другое |  |
| Исполнение БТ (Блок технологический) | открытое, без укрытия |  |
|  | закрытое, блок-бокс из сэндвич-панелей |  |
| Состав комплекта поставки | БТ без БА (Блок аппаратный) |  |
|  | БТ с БА |  |
|  | БТ с ШС без БА |  |
|  | Другое |  |
| Температура окружающей среды, 0С | от | до |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |

2. Технические требования к конструкции технологических трубопроводов

| Ду входа напорного коллектора,мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150 |  |  |
| 200 |  |  |
| 300 |  |  |
| другое, Ду, мм |  |  |
| Ду выходов нагнетательных трубопроводов, мм |  |  |
| 65 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |
| другое, Ду, мм |  |  |
| Запорная арматура нагнетательных трубопроводов в составе: |  |  |
| Две задвижки на линии подачи воды в скважину до и после счетчика |  |  |
| Одна задвижка на линии подачи воды в скважину |  |  |
| Другое (укажите точные марки и количество запорной арматуры) |  |  |
| Счетчики-расходомеры на нагнетательных трубопроводах |  |  |
| С установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) с блоком питания |  |  |
| С установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) без блока |  |  |
| Без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика указать марку) |  |  |
| С счетчиком воды «Взлёт» (накладные датчики) |  |  |
| Другое, укажите точную марку счетчика-расходомера |  |  |
| КИП и А на напорном коллекторе |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| Технический манометр |  |  |
| Электроконтактный манометр |  |  |
| Первичный преобразователь давления (указать тип) |  |  |
| Первичный преобразователь температуры (указать тип) |  |  |
| Установить дополнительно, укажите полное обозначение |  |  |
| КИП и А на нагнетательных трубопроводах |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| Технический манометр |  |  |
| Электроконтактный манометр |  |  |
| Первичный преобразователь давления (указать тип) |  |  |
| Первичный преобразователь температуры (указать тип) |  |  |
| Установить дополнительно, укажите полное обозначение |  |  |
| Фланцы протекторной защиты на нагнетательных трубопроводах |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| Установить |  |  |

3. Технические требования к конструкции помещения блока технологического БТ.

| В комплекте с электровентилятором |  |
| --- | --- |
| В комплекте с дефлектором |  |
| В комплекте с дефлектором и вентилятором |  |
| Другое |  |
| Выполнить на базе электрических обогревателей в комплектации изготовителя |  |
| Без отопления |  |
| Наличие освещения |  |
| Сигнализатор загазованности |  |
| Пожарная сигнализация |  |
| Дополнительные требования |  |

4. Требования к окраске БТ и БА

* Просим Вас дополнять опросный лист любой важной информацией, для наиболее полного учета требований заказчика к оборудованию.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки БГ  согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)	(Фамилия  И. О)	(подпись)

«__________» ________________ 201____ г.