|  | ООО «Завод трубопроводной промышленной арматуры Аргус» Адрес: 601501, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный ул.Рудницкой, д.4 | ИНН3304027627/КПП330401001 ОГРН1233300001110 Е-mail: info@ztpa-argus.ru www.ztpa-argus.ru Тел.: +7 (495) 568-11-88 |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Насосная станция (НС)

Требования к оборудованию

| Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики насосной станции |  |  |  |  |
| 1.1. Тип, марка и производитель насосного агрегата (необходимо указать): |  |  |  |  |
| 1.2. Производительность насосного агрегата, м3/ч: |  |  |  |  |
| 1.3. Рабочее давление, МПа: | на приеме | на напоре |  |  |
| 1.4. Количество насосов, шт.: | рабочих | резервных |  |  |
| 1.5. Тип, марка, производитель электродвигателя (необходимо указать): |  |  |  |  |
| 1.6. Мощность электродвигателя, кВт: |  |  |  |  |
| 1.7. Питающее напряжение, В: |  |  |  |  |
| 1.8. Тип уплотнения вала насоса: |  |  |  |  |
| Сальниковое |  |  |  |  |
| Торцевое |  |  |  |  |
| Двойное торцевое (торцевое + щелевое для насосов ДГХМ); |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 1.9. Тип фильтра на приёмном трубопроводе: |  |  |  |  |
| Без фильтра |  |  |  |  |
| С фильтром |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| Размер ячейки, мм |  |  |  |  |
| 1.10. Тип запорной арматуры на приемной линии насоса: |  |  |  |  |
| С ручным приводом (по умолчанию) |  |  |  |  |
| С электрическим приводом |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| Тип, марка электропривода (при наличие) |  |  |  |  |
| 1.11. Тип запорной арматуры на напорной линии насоса: |  |  |  |  |
| С ручным приводом (по умолчанию) |  |  |  |  |
| С электрическим приводом |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| Тип, марка электропривода (при наличие) |  |  |  |  |
| 1.12. Материальное исполнение трубопроводов и ЗРА: |  |  |  |  |
| Сталь 20 |  |  |  |  |
| Сталь 09Г2С |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 1.13. Необходимость тепловой изоляции оборудования: |  |  |  |  |
| Да (указать тип, толщину) |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| 1.14. Необходимость дополнительного обогрева оборудования: |  |  |  |  |
| Да (указать тип) |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| 1.15. Наличие компенсаторов на трубопроводах: |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2. Конструктивные характеристики здания насосной станции: |  |  |  |  |
| 2.1. Габаритные размеры здания (ДхШхВ), м.: |  |  |  |  |
| 2.2. Количество входов в здание, шт.: | ворот |  | дверей |  |
| 2.3. Наличие площадок обслуживания: |  |  |  |  |
| Да, по типовому проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2.4. Категория по взрывопожароопасности: |  |  |  |  |
| Д (общепромышленное) |  |  |  |  |
| В-1а (взрывозащищенное) |  |  |  |  |
| 2.5. Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97: |  |  |  |  |
| IV (по умолчанию) |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| 2.6. Система отопления: |  |  |  |  |
| Без отопления |  |  |  |  |
| Водяное |  |  |  |  |
| Электрическая |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2.7. Система вентиляции: |  |  |  |  |
| Естественная (дефлекторы) |  |  |  |  |
| Механическая (вентилятор) (указать тип) |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2.8. Система освещения: |  |  |  |  |
| Рабочее (по умолчанию) |  |  |  |  |
| Аварийное |  |  |  |  |
| Ремонтное |  |  |  |  |
| Уличное |  |  |  |  |
| 2.9. Тип применяемых светильников: |  |  |  |  |
| Обычные, с лампой накаливания |  |  |  |  |
| Люминесцентные |  |  |  |  |
| Энергосберегающие |  |  |  |  |
| Светодиодные |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2.10. Наличие пластиковых окон |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Да, глухие, шт. |  |  |  |  |
| Да, открывающиеся, шт. |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 2.11. Тип грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |
| Без механизмов |  |  |  |  |
| Таль, грузоподъёмность |  |  |  |  |
| Выкатное устройство (с домкратом) |  |  |  |  |
| 3. Характеристика перекачиваемой среды: |  |  |  |  |
| 3.1. Тип (наименование) перекачиваемой среды |  |  |  |  |
| 3.2. Плотность, кг/м3, при 200С: |  |  |  |  |
| 3.3. Вязкость, сСт, при 200С: |  |  |  |  |
| 3.4. Давление насыщенных паров, мм.рт.ст., не более: |  |  |  |  |
| 3.5. Объемное содержание газа, %, не более: |  |  |  |  |
| 3.6. Содержание парафина, %, не более: |  |  |  |  |
| 3.7. Содержание сероводорода, %, не более: |  |  |  |  |
| 3.8. Содержание механических примесей, %, не более: |  |  |  |  |
| 3.9. Максимальный размер твёрдых частиц, мм: |  |  |  |  |
| 3.10. Температура перекачиваемой среды, оС: | min |  |  | max |
| 4. Система АСУТП: |  |  |  |  |
| 4.1. Контроль давления на приёме насосов: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Манометр показывающий МП-3(4)-У |  |  |  |  |
| Электроконтактный манометр ЭКМ (ДМ) |  |  |  |  |
| Датчик избыточного давления |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.2. Контроль давления на напоре насосов: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Манометр показывающий МП-3(4)-У |  |  |  |  |
| Электроконтактный манометр ЭКМ (ДМ) |  |  |  |  |
| Датчик избыточного давления |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.3. Контроль перепада давления на фильтрах: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Дифманометр показывающий ДСП-160 |  |  |  |  |
| Электроконтактный дифманометр Д231ВМ |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.4. Производитель датчиков давления: |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| Метран |  |  |  |  |
| Emerson |  |  |  |  |
| Yokogawa |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.5. Контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя (при наличии посадочных мест): |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ТСМ Метран 243(50М) |  |  |  |  |
| ТСП Метран 246(100П) |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.6. Контроль открытия кожуха полумуфты: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| ВПВ-1А |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.7. Контроль температуры утечек гидропяты (при наличие): |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ТСМ Метран 243(50М); |  |  |  |  |
| ТСМУ Метран 274 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.8. Контроль утечек сальников насоса: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ПМП-052 |  |  |  |  |
| РОС-101 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.9. Контроль утечек с пола насосной: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ПМП-052 |  |  |  |  |
| РОС-101 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.10. Контроль температуры внутри здания: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ТСПУ Метран 276 |  |  |  |  |
| ТСМУ Метран 274 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.11. Контроль вибрации подшипников насосного агрегата: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ВК-310 |  |  |  |  |
| ВК-312 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.12. Контроль осевого сдвига вала насосного агрегата: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ВК-316 |  |  |  |  |
| ИП-107 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.13. Контроль загазованности в здании: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ГСМ-05 |  |  |  |  |
| СТМ-30 |  |  |  |  |
| СГОЭС |  |  |  |  |
| Polytron 2IR |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.14. Контроль температуры перекачиваемой среды: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| ТСПУ Метран 276 |  |  |  |  |
| ТСМУ Метран 274 |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.16. Охрано-пожарная сигнализация (ОПС) |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Любой (по проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование») |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.17. Система пожаротушения |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Трубопровод пенного пожаротушения с генераторами пены ГПС-600 |  |  |  |  |
| Пенное пожаротушение модулями типа МПП «Буран» |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 4.18. Дополнительные контролируемые параметры (необходимо указать): |  |  |  |  |
| 5. Конструктивные характеристики блока управления (при наличии): |  |  |  |  |
| 5.1. Наличие блока управления (при наличие обязательно заполнить п.п. 5.2-5.14): |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| 5.2. Габаритные размеры блока управления (ДхШхВ), м.: |  |  |  |  |
| 5.3. Количество входов: | ворот |  | дверей |  |
| 5.4. Наличие площадок обслуживания: |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Да, по типовому проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.5. Степень огнестойкости здания по СниП 21-01-97 |  |  |  |  |
| IV (по умолчанию) |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| 5.6. Система отопления: |  |  |  |  |
| Без отопления |  |  |  |  |
| Водяное |  |  |  |  |
| Электрическая, тип |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.7. Система вентиляции: |  |  |  |  |
| Естественная (дефлекторы) |  |  |  |  |
| Механическая (вентилятор) |  |  |  |  |
| Кондиционирование (сплит-система) |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.8. Система освещения: |  |  |  |  |
| Рабочее (по умолчанию) |  |  |  |  |
| Аварийное |  |  |  |  |
| Ремонтное |  |  |  |  |
| Уличное |  |  |  |  |
| 5.9. Тип применяемых светильников: |  |  |  |  |
| Обычные, с лампой накаливания |  |  |  |  |
| Люминесцентные |  |  |  |  |
| Энергосберегающие |  |  |  |  |
| Светодиодные |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.10. Наличие пластиковых окон: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Да, глухие, шт. |  |  |  |  |
| Да, открывающиеся, шт. |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.11. Охрано-пожарная сигнализация (ОПС): |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| По проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.12. Наличие шкафа НКУ: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| По проекту ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.13. Наличие плавных пусков/частотного регулирования: |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| Да, плавный пуск |  |  |  |  |
| Да, частотное регулирование |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.14. Категория по электроснабжению: |  |  |  |  |
| III (1 ввод) |  |  |  |  |
| II (2 ввода с ручным переключением) |  |  |  |  |
| I (2 ввода с АВР) |  |  |  |  |
| I (2 ввода с АВР и секционированием) |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.15. Наличие шкафа управления (при наличие контроллера, указать марку): |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| да, на релейное логике |  |  |  |  |
| да, на базе контроллера (указать) |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.16. Наличие резервирования в шкафу управления: |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.17. Наличие АРМ оператора: |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Да, сенсорная ЖК панель на шкафу управления |  |  |  |  |
| Да, на базе персонального компьютера |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |
| 5.18. Наличие в комплекте межблочного кабеля от БТ до БА: |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| Да, расстояние от БТ до БА, м |  |  |  |  |
| 6. Дополнительные требования: |  |  |  |  |

* Просим Вас дополнять опросный лист любой важной информацией, для наиболее полного учета требований заказчика к оборудованию.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки Насосной станции  согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)	                        (Фамилия  И. О)	(подпись)

«__________» ________________ 201____ г.