|  | ООО «Завод трубопроводной промышленной арматуры Аргус» Адрес: 601501, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный ул.Рудницкой, д.4 | ИНН3304027627/КПП330401001 ОГРН1233300001110 Е-mail: info@ztpa-argus.ru www.ztpa-argus.ru Тел.: +7 (495) 568-11-88 |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа теплообменного оборудования.

| Наименование аппарата |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес вашей компании |  |
| Место поставки |  |
| Количество |  |

| №п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Маркировка по ТУ |  |
|  | Материал труб |  |
|  | Материал кожуха |  |
|  | Диаметр кожуха, мм |  |
|  | Диаметр труб, мм |  |
|  | Количество ходов |  |
|  | Площадь теплообмена, м2 |  |

Дополнительные параметры

| №п/п | Характеристика пространства | Трубное | Межтрубное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление, МПа - рабочее - расчетное |  |  |
|  | Температура рабочая, °С - вход - выход |  |  |
|  | Температура расчетная, °С |  |  |
|  | Температура стенок кожуха и труб, °С (только для аппаратов типа Н и К) |  |  |
|  | Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С (в общем случае можно писать минус 20 С при пневмоиспытании) |  |  |
|  | Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |
|  | Физическое состояние среды (газ, жидкость) |  |  |
|  | Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76 (для нетоксичных писать: нетоксично) |  |  |
|  | Взрывоопасность (да, нет) |  |  |
|  | Воспламеняемость (да, нет) |  |  |
|  | Вызывает МКК (для нержавеющей стали) |  |  |
|  | Вызывает коррозионное растрескивание (да, нет) Если «да», проверить возможность термообработки. |  |  |
|  | Прибавка на коррозию (обратить внимание, чтобы значения были для всех сталей, применяемых в аппарате, для трубного и межтрубного пространства) |  |  |
|  | Тип крепления труб в трубных решетках |  |  |
|  | Нужны ли детали для крепления теплоизоляции (да, нет) |  |  |
|  | Нужны ли шарнирные устройства (да, нет) Если «да», то левые или правые. |  |  |
|  | Горизонтальные аппараты устанавливаются: - на бетонном основании, - на металлоконструкции |  |  |
|  | Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88 |  |  |
|  | Материал прокладок |  |  |
|  | Запасные детали |  |  |
|  | Срок службы аппарата |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |

Таблица штуцеров:

| Обозначение | Назначение | Dу, мм | Pу, МПа | Вылет, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Информацию подготовил

ФИО:                               	___________________________________________________________

Компания:                                  ___________________________________________________________

Должность: 			___________________________________________________________

Почтовый адрес:                     ___________________________________________________________

Телефон: 		            _________________________________Факс______________________